Проект

Об утверждении 
перечня средств измерений, технических средств и оборудования, необходимых для технического обслуживания заявленных групп медицинской техники по классам потенциального риска применения

В соответствии с пунктом 5 Положения о лицензировании деятельности 
по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1445 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.09.2020), п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить прилагаемый перечень средств измерений, технических средств и оборудования, необходимых для технического обслуживания заявленных групп медицинской техники по классам потенциального риска применения (далее – Перечень).

Допускается применение средств измерений и (или) технических средств 
и (или) оборудования изготовленных в виде устройств, объединяющих в себе несколько функций.

Средства измерений, используемые для технического обслуживания медицинской техники, должны быть метрологически поверены в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

- Набор средств измерений и (или) технических средств 
и (или) оборудования, которые должны быть в наличии у соискателя лицензии 
и (или) лицензиата должен быть дооснащен дополнительными средствами измерений и (или) техническими средствами и (или) оборудованием, если они предусмотрены технической и (или) эксплуатационной документацией 
производителя медицинской техники соответствующей области лицензирования по соответствующей группе медицинской техники согласно утвержденному настоящим приказом Перечня.

- Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Министр                                                                                                   М.А. Мурашко

# УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от «___»___________ 2020 г. № ________

Перечень
средств измерений, технических средств и оборудования, необходимых 
для технического обслуживания заявленных групп медицинской техники 
по классам потенциального риска применения

| № п/п | Группа медицинской техники | Наименование средств измерений, технических средств и оборудования |
| --- | --- | --- |
| - Класс потенциального риска применения 2а |  |  |
| 1. | Базовое оснащение для класса 2а потенциального риска применения | 1.1. Базовый набор для механических работ, очистки: -набор отверток; - набор шестигранных ключей; - набор рожковых ключей; - набор головок / торцевых ключей; - бокорезы, плоскогубцы, нож для снятия изоляции; - кисти для удаления пыли; - молоток; - ключ разводной |
|  |  | - Паяльная станция |
|  |  | - Измеритель токов утечки |
|  |  | - Универсальная пробойная установка |
|  |  | - Мегаомметр |
|  |  | - Мультиметр |
|  |  | - Измеритель линейных размеров |
|  |  | - Измеритель угловых размеров |
|  |  | - Пылесос промышленный |
|  |  | - Осциллограф |
|  |  | - Термогигрометр |
| 2. | Ортопедические медицинские изделия | 2.1. Динамометр |
| 3. | Гастроэнтерологические медицинские изделия | - Измеритель освещенности |
|  |  | 3.2 Течеискатель |
|  |  | 3.3. Шкаф для сушки эндоскопов |
|  |  | 3.4.Осветитель эндоскопический |
|  |  | 3.5. Тестер жестких эндоскопов |
| 4. | Реабилитационные и адаптивные для инвалидов медицинские изделия | 4.1. Динамометр |
|  |  | 4.2. Программатор для настройки слуховых аппаратов |
| 5. | Медицинские изделия для пластической хирургии, дерматологии и косметологии | 5.1. Измеритель освещенности |
|  |  | 5.2. Мановакуумметр |
|  |  | 5.3.Термометр |
|  |  | 5.4. Измеритель мощности и частоты |
|  |  | 5.5. Миллитесламетр |
|  |  | 5.6. Измеритель мощности лазерного излучения |
|  |  | 5.7. Измеритель мощности и частоты ультразвукового излучения |
|  |  | 5.8. УФ-радиометр |
|  |  | 5.9. Ваттметр поглощаемой мощности (СВЧ) |
|  |  | 5.10. Тахометр |
| 6. | Вспомогательные и общебольничные медицинские изделия | 6.1. Секундомер |
|  |  | 6.2. Динамометр |
|  |  | 6.3.Тахометр |
|  |  | 6.4. Термометр максимальный |
|  |  | 6.5. УФ-радиометр |
|  |  | 6.6. Опрессовщик (Пресс гидравлический) |
|  |  | 6.7. Мановакуумметр |
|  |  | 6.8. Термометр |
|  |  | 6.9. Термометр для спецкамер низкоградусный |
|  |  | 6.10. Анализатор утечки фреона |
|  |  | 6.11. Заправочная станция для фреона |
|  |  | 6.12. Мойка высокого давления |
| 7. | Стоматологические медицинские изделия | 7.1. Измеритель освещенности |
|  |  | 7.2. Устройство замера давления перед наконечником |
|  |  | 7.3. Тахометр |
|  |  | 7.4. Устройство замера давления компрессора |
|  |  | 7.5. Динамометр |
|  |  | 7.6. Мановакуумметр |
| 8. | Анестезиологические и респираторные медицинские изделия (в части: Мониторы / системы мониторирования анестизиологические / респираторные) | 8.1. Анализатор параметров ИВЛ |
|  |  | 8.2. Устройство проверки канала давления и частоты пульса |
|  |  | 8.3. Устройство для проверки спирометров |
|  |  | 8.4. Мера для проверки пульсовых оксиметрических датчиков |
|  |  | 8.5. Генератор температурного сигнала |
|  |  | 8.6. Генератор функциональный |
| 9. | Нейрологические медицинские изделия | 9.1. Генератор функциональный |
| 10. | Сердечно-сосудистые медицинские изделия (в части: Медицинские изделия для определения физиологических параметров / картирования сердца; Мониторы / системы мониторирования кардиологические и сопутствующие изделия) | 10.1. Генератор функциональный |
|  |  | 10.2. Устройство проверки канала давления и частоты пульса |
|  |  | 10.3. Мера для проверки пульсовых оксиметрических датчиков |
|  |  | 10.4. Генератор температурного сигнала (генератор сигналов пациента) |
| 11. | Офтальмологические медицинские изделия | 11.1. Измеритель освещенности |
|  |  | 11.2. Тест-объект искусственный глаз |
| 12. | Медицинские изделия для оториноларингологии | 12.1. Измеритель освещенности |
|  |  | 12.2. Мастоид искусственный |
|  |  | 12.3. Ухо искусственное |
|  |  | 12.4. Мано/вакуумметр |
| 13. | Физиотерапевтические медицинские изделия | 13.1. Мановакуумметр |
|  |  | 13.2. Термометр |
|  |  | 13.3. Измеритель мощности и частоты |
|  |  | 13.4. Миллитесламетр |
|  |  | 13.5. Измеритель мощности лазерного излучения |
|  |  | 13.6. Измеритель мощности и частоты ультразвукового излучения |
|  |  | 13.7. УФ-радиометр |
|  |  | 13.8. Ваттметр поглощаемой мощности (СВЧ) |
|  |  | 13.9. Частотомер электронно-счетный |
| 14. | Медицинские изделия для in vitro диагностики | 14.1. Комплект нейтральных светофильтров |
|  |  | 14.2. Калибратор для гематологического анализатора |
|  |  | 14.3. PH-метр |
|  |  | 14.4. Генератор газовых смесей паров этанола в воздухе |
| - Класс потенциального риска применения 2б |  |  |
| 1. | Базовое оснащение класса 2б потенциального риска применения | - Базовое оснащение для класса 2а потенциального риска применения |
|  |  | - Осциллограф |
|  |  | - Программно-аппаратный комплекс для восстановления информации с жестких дисков |
|  |  | - Тестер кабельных линий связи |
| 2. | Хирургические инструменты / системы и сопутствующие медицинские изделия | - Измеритель мощности лазерного излучения |
|  |  | - Анализатор электрохирургический |
|  |  | - Анализатор инфузионных устройств |
| 3. | Сердечно-сосудистые медицинские изделия (за исключением: Медицинские изделия для определения физиологических параметров / картирования сердца; Мониторы / системы мониторирования кардиологические и сопутствующие изделия) | 3.1. Измеритель энергии высоковольтного импульса |
| 4. | Медицинские изделия для манипуляций / восстановления тканей / органов человека | 4.1. Мановакуумметр |
| 5. | Медицинские изделия для акушерства и гинекологии | 5.1. Измеритель освещенности |
|  |  | 5.2. Прибор для тестирования инкубаторов |
|  |  | 5.3. Генератор сигналов пациента (генератор сигналов пациента) |
| 6. | Анестезиологические и респираторные медицинские изделия (за исключением: Мониторы / системы мониторирования анестизиологические / респираторные) | 6.1. Модель легких пневматическая электронная |
|  |  | 6.2. Анализатор параметров ИВЛ |
| 7. | Радиологические медицинские изделия (в части оборудования для УЗИ) | 7.1. Мера длин акустических |
|  |  | 7.2. Ультразвуковой ваттметр |
|  |  | 7.3. Тестер утечки ультразвуковых датчиков |
| 8. | Радиологические медицинские изделия (в части гамма-диагностического, гамма-терапевтического оборудования и эмиссионной томографии) | 8.1. Дозиметр клинический с набором камер и фантомом водным под камеру типа «Farmer» |
|  |  | 8.2. Калибровочные фантомы |
|  |  | 8.3. Фантом для контроля дисторсии и точности установки оптического центратора |
|  |  | 8.4. Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения |
| 9. | Радиологические медицинские изделия (в части оборудования для МРТ) | 9.1. Фантом для контроля дисторсии и точности установки оптического центратора |
|  |  | 9.2. Немагнитный набор для механических работ |
|  |  | 9.3. Тесламетр |
|  |  | 9.4. Вакуумный компрессор с вакуумной магистралью и комплектом соединителей |
|  |  | 9.5. Заводчик тока для сверхпроводниковых магнитов |
|  |  | 9.6. Анализатор спектра со следящим генератором, блоком измерения мощности и диодным мостом |
|  |  | 9.7. Переливная линия для жидкого гелия |
|  |  | 9.8. Анализатор утечки фреона |
|  |  | 9.9. Заправочная станция для фреона |
| 10. | Радиологические медицинские изделия (в части оборудования для рентгенотерапии) | 10.1. Дозиметр клинический с набором камер и фантомом водным под камеру типа «Farmer» |
|  |  | 10.2. Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения |
| 11. | Радиологические медицинские изделия (в части рентгеновского оборудования для КТ и ангиографии) | 11.1. Дозиметр для контроля характеристик рентгеновских аппаратов |
|  |  | 11.2. Составной КТ-фантом CTDI |
|  |  | 11.3. Фантом для контроля качества изображения компьютерной томографии |
|  |  | 11.4. Фантом для цифровой субтракционной ангиографии |
|  |  | 11.5. Комплект для калибровки цифровых приемников |
|  |  | 11.6. Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения |
| 12. | Радиологические медицинские изделия (в части оборудования для рентгенографии и рентгеноскопии) | 12.1. Дозиметр для контроля характеристик рентгеновских аппаратов |
|  |  | 12.2. Комплект фантомов для контроля рентгеновских аппаратов |
|  |  | 12.3. Комплект для калибровки цифровых приемников |
|  |  | 12.4. Фантом для определения функции передачи модуляции и квантовой эффективности |
|  |  | 12.5. Маммографический фантом |
|  |  | 12.6. Динамометр |
|  |  | 12.7. Фантом стоматологический |
|  |  | 12.8. Денситометр с клином |
|  |  | 12.9. Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения |
| - Класс потенциального риска применения 3 |  |  |
| 1. | Базовое оснащение класса 3 потенциального риска применения | - Аналогичное базовому оснащению для класса 2б потенциального риска применения |
| 2. | Урологические медицинские изделия | 2.1. Анализатор водных растворов |
|  |  | 2.2. Электронный универсальный манометр |
|  |  | 2.3. Мера длин акустических |
|  |  | 2.4. Ультразвуковой ваттметр |
|  |  | 2.5. Комплект фантомов для контроля рентгеновских аппаратов |
| 3. | Медицинские изделия, предназначенные для афереза | 3.1. Моновакууметр |
|  |  | 3.2. Анализатор инфузионных устройств |
|  |  | 3.3. Измеритель объема жидкости |