611 SMC: LAE:Regelfehler erkannt.

Antrieb Stativ lдngs defekt oder zu schwergдngig; zugehцrigen Encoder prьfen

TMC: Axis_1:Control error detected

Motor defective or motor movement to hard for the CTM longitutinal direction; check the encoder belongs

to the motor.