Аппарат TOSHIBA STX 1000, режимы

| Таз | Средний | 65 | 320 | 0,220 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дети | До года | 48 | 320 | 0,100 |
|  | После года | 55 | 320 | 0,220 |
|  | От 12 лет | 58 | 320 | 0,220 |
| Легкие | Взрослые | 110 | 400 | 0,005 |
|  | Дети | 70 (75) | 400 | 0,005 |
| Колени | Прямая | 60 | 250 | 0,200 (0,220) |
|  | Боковая | 60 | 250 | 0,250 |
| Кисти |  | 50 | 250 | 0,010 |
| Стопы | Прямая | 55 | 25 | 0,010 |
|  | Боковая | 55 (60) | 250 | 0,036 |
| Плечо | Прямая | 60 | 250 | 0,220 +/- 30 |
|  | Боковая | 60 | 250 | 0,250 |
|  | На столе | 60 | 250 | 0,040 |
| Локоть (л/з сустав) |  | 50 | 250 | 0,32 |
| ШОП |  | 60 | 250 | 0,220 |
| ГОП | Прямая | 65 | 250 | 0,2505 (0,220) |
|  | Боковая | 80 (85) | 250 | 0,450 |
| ПОП | Прямая | 70 | 250 | 0,280 (0,360) |
|  | Боковая | 70 | 250 | 1,000 (1,200) |
| ППН |  | 70 | 250 | 0,360 |

Ребра как ГОП в прямой проекции (68*25*0,320)