## Лист1
План проведения ТО на март 2015
Отделение | Наименование | Тип, марка | Заводской № | Год выпуска | Вид ТО | Исполнитель | Дата проведения
Ангиохирургия | Все аппараты |  |  |  | Ежемесячное ТО
| Эндокардиальный стимулятор | Recocor S | номер | 2010 | годовое ТО
Анестезиология | Все аппараты |  |  |  | Ежемесячное ТО
| инструктаж |  |  |  | март
| Насосы шприцевые Перфузор-Компакт С | B¦Braun | номер | 2010 | годовое ТО
| Насосы шприцевые Перфузор-Компакт С | B¦Braun | номер | 2010 | годовое ТО
| Электрокардиостимулятор | ЭКС-ЧСП-01-02 Сетал | номер | 2010 | годовое ТО
| Аппарат наркозно-дыхательный | FABIUS CE | номер | 2009 | полугодовое ТО
| Аппарат наркозно-дыхательный | Fabius Plus | номер | 2011 | годовое ТО
| Монитор пациента | Infinity Delta | номер | 2010 | годовое ТО
| Капнограф | VAMOS DRAGER | номер | 2010 | годовое ТО
Баклаборатория | Все аппараты |  |  |  | Ежемесячное ТО
| инструктаж |  |  |  | март
| Инкубатор | Binder BD 115 | номер | 2010 | годовое ТО
| Стереомикроскоп | Leica M80 | номер | 2010 | годовое ТО
| Автоклав программируемый для приготовления агарозных сред | «Systek MP» | номер | 2010 | годовое ТО
гаммакамера | Все аппараты |  |  |  | Ежемесячное ТО
гемодиализ | Все аппараты |  |  |  | Ежемесячное ТО
| Центрифуга лабораторная |  |  | 2014 | годовое ТО
дезинфекция | Все аппараты |  |  |  | Ежемесячное ТО
кардиология 1 | Все аппараты |  |  |  | Ежемесячное ТО
| Монитор анестезиологический,реанимационный | Шеньжень G30 | номер | 2012 | годовое ТО
кардиология 2 | Все аппараты |  |  |  | Ежемесячное ТО
| Монитор анест реаним | Митар-01-Р-Д | номер | 2010 | годовое ТО
кардиореанимация | Все аппараты |  |  |  | Ежемесячное ТО
| Насос инфузионный | ФМС,В.Braun Infusomat | номер | 2009 | годовое ТО
| Система мониторинга пациента | SHILLER | номер | 2009 | годовое ТО
| Электрокардиограф | АТ-2 | номер | 2009 | годовое ТО
| Аквадистиллятор | АЭ-25МО | номер | 2009 | квартальное ТО
| Насосы инфузионные | ФМС,В.Braun Perfusor | номер | 2009 | годовое ТО
| Станция мониторинга пациента | SCHILLER | номер | 2010 | годовое ТО
кардиохирургия | Все аппараты |  |  |  | Ежемесячное ТО
КДЛ | Все аппараты |  |  |  | Ежемесячное ТО
| Автоматический гематологический анализатор | МЕК6400К | номер | 2009 | годовое ТО
| Анализатор гемостаза с принадлежностями"Diagnostika Stado" | STA Compact | номер | 2009 | квартальное ТО
| Анализатор гематологический Human GmbH,ФРГ | Humancount plus | номер | 2010 | годовое ТО
| Анализатор гематологический ,Simens(Bayer) | Adyia 2120i | номер | 2009 | квартальное ТО
| Центрифуга-1 многоцелевая Thermo | Multifuge | номер | 2010 | годовое ТО
| Микроскоп-1 бинокулярный,Leica | DM500 | номер | 2010 | годовое ТО
| Микроскоп-20 бинокулярный,Leica | DM500 | номер | 2010 | годовое ТО
| Микроскоп-4 бинокулярный,Leica | DM1000 | номер | 2010 | годовое ТО
| Аквадистиллятор | ДЭ-25"СПб" | номер | 2011 | квартальное ТО
| Анализатор мочи | Aution Eleven АЕ-4020 | номер | 2006 | годовое ТО
| Анализатор иммунноферментный | Lazurit | номер | 2013 | годовое ТО
| Анализатор гематологический | CELL-DYN Ruby | номер | 2013 | квартальное ТО
| Анализатор биохимический модульный Abbot | ARCHITECT 8000 | номер | 2010 | квартальное ТО
неврология | Все аппараты |  |  |  | Ежемесячное ТО
| Энтеромат(насос инфузионный) | Sensitec P-600 | номер | 2010 | годовое ТО
| Система цифровой доплерографии | Sonara | номер | 2011 | годовое ТО
| Судномоечная машина | MEIKO Topline 20 | номер | 2010 | годовое ТО
| Дефибриллятор-монитор | ДКИ-Н-10 АКСИОН | номер | 2012 | годовое ТО
| Монитор пациента | Infiniti Gamma XI | номер | 2011 | годовое ТО
| Система охлаждения | HICO-HYPOTHERM G80 HiRTZ | номер | 2011 | годовое ТО
нейрохирургия | Все аппараты |  |  |  | Ежемесячное ТО
ожоговое | Все аппараты |  |  |  | Ежемесячное ТО
| Судномоечная машина | Meiko Topline | номер | 2010 | годовое ТО
| Кровать противоожоговая | Synergie Nederland BV | номер | 2012 | Ежемесячное ТО
онкология | Все аппараты |  |  |  | Ежемесячное ТО
| Судномоечная машина | Steelko BP 100 HE | номер | 2010 | годовое ТО
операционное | Все аппараты |  |  |  | Ежемесячное ТО
| Шейвер | Эндомедиум | номер | 2008 | годовое ТО
| Осветитель галогенный к эндоскопам | ОКгк-200/100 | номер | 2008 | годовое ТО
| Стерилизатор воздушный | ГПД-640 | номер | 2008 | годовое ТО
| Коагулятор электрохирургический | ErbeJet 2 | номер | 2010 | годовое ТО
| Моечная машина | Steelco DS-50 | номер | 2010 | годовое ТО
| Дистилятор | ДЭ-4 | номер | 2009 | квартальное ТО
| Дистилятор | ДЭ-4 | номер | 2009 | квартальное ТО
| Duomat | 20321020 | номер | 2010 | годовое ТО
| Компрессор | L-S50-4 | номер | 2010 | годовое ТО
отделение | Все аппараты |  |  |  | Ежемесячное ТО
| Анализатор биохимический | Сапфир 400 | номер | 2009 | годовое ТО
офд | Все аппараты |  |  |  | Ежемесячное ТО
| Электрокардиограф | Schiller АТ-2 plus | номер | 2010 | годовое ТО
| Регистратор суточного мониторирования АД | Schiller BR - 102 plus | номер | 2010 | годовое ТО
| Система холтеровского мониторинга ЭКГ | ДМС МЭКГ - НС -02 | номер | 2008 | годовое ТО
| Дистилятор | ДЭ - 25 "СПБ" | номер | 2009 | годовое ТО
| Регистратор суточного мониторирования ЭКГ | SHILLER MT-101 | номер | 2010 | годовое ТО
| Регистратор суточного мониторирования ЭКГ | SHILLER MT-101 | номер | 2010 | годовое ТО
| Регистратор суточного мониторирования ЭКГ | SHILLER MT-101 | номер | 2010 | годовое ТО
пао | Все аппараты |  |  |  | Ежемесячное ТО
| Микроскоп | МИКМЕД-1 (-2) | номер | 2004 | годовое ТО
| Дистиллятор | модель 721 | номер | 1986 | годовое ТО
приемное | Все аппараты |  |  |  | Ежемесячное ТО
| Стерилизатор суховоздушный с охлаждением | ГП-80 СПУ | номер | 2000 | годовое ТО
реанимация | Все аппараты |  |  |  | Ежемесячное ТО
| Насосы инфузионные ИНФУЗОМАТ ФМС | B.Braun | номер | 2009 | годовое ТО
| Церебральный оксиметр-2 | NONIN MEDICAL | номер | 2009 | годовое ТО
| Система мониторинга пациента | Shiller | номер | 2009 | годовое ТО
| Насосы инфузионные ПЕРФУЗОР-Комплект С | B.Braun | номер | 2009 | годовое ТО
| Аппарат ИВЛ | EVITA XL | номер | 2009 | годовое ТО
| Аппарат ИВЛ | DRAGER SAVINA | номер | 2003 | годовое ТО
| Монитор пациента | Infiniti Gamma XL | номер | 2009 | годовое ТО
реанимобиль | Все аппараты |  |  |  | Ежемесячное ТО
| инструктаж |  |  |  | март
рентген | Все аппараты |  |  |  | Ежемесячное ТО
| Комплекс рентгенографический | Multix Pro | номер | 2010 | годовое ТО
| Аппарат рентгеновский передвижной | Polumobil Plus-2 | номер | 2010 | годовое ТО
сосудиста хирургия | Все аппараты |  |  |  | Ежемесячное ТО
Сочетанная травма | Все аппараты |  |  |  | Ежемесячное ТО
травма 1 | Все аппараты |  |  |  | Ежемесячное ТО
| инструктаж |  |  |  | март
| Судномоечная машина | Meiko Topline | номер | 2010 | годовое ТО
травма 2 | Все аппараты |  |  |  | Ежемесячное ТО
| Судномоечная машина | Meiko Topline | номер | 2010 | годовое ТО
травмпункт | Все аппараты |  |  |  | Ежемесячное ТО
физио | Все аппараты |  |  |  | Ежемесячное ТО
| инструктаж |  |  |  | март
| Аппарат для лечения диадинамическими токами | ДТ 50-3 (ТОНУС-1) | номер | 2010 | годовое ТО
| Аппарат низкочастотный электромагнитотерапевтический | АНЭб-01 Гефест | номер | 2010 | годовое ТО
хирургия 1 | Все аппараты |  |  |  | Ежемесячное ТО
| инструктаж |  |  |  | март
хирургия 2 | Все аппараты |  |  |  | Ежемесячное ТО
| инструктаж |  |  |  | март
ЦСО | Все аппараты |  |  |  | Ежемесячное ТО
| Автоматический фильтр обезжелезивания | АКВАТОН | номер | 2010 | годовое ТО
| Автоматический фильтр дехлорирования | АКВАТОН | номер | 2010 | квартальное ТО
| Фильтр механической | Avanti[BWT] 1 | номер | 2010 | Ежемесячное ТО
| Автоматическая установка умягчения воды | АКВАТОН | номер | 2010 | квартальное ТО
| Стерилизатор паровой | HS-6613 | номер | 2010 | годовое ТО
| Компрессор | BLAB175EO-24 | номер | 2010-08-01 | квартальное ТО
эндоскопия | Все аппараты |  |  |  | Ежемесячное ТО
| инструктаж |  |  |  | март
| Электрокоагулятор | 20013330 | номер | 2010 | годовое ТО
| Источник света | 201326 20 | номер | 2010 | годовое ТО
| Отсос мед.вакуумный | АТМОS c 161 | номер | 01.2010г | годовое ТО