Вход в сервисный режим стола-штатива

Стол-штатив CLISIS имеет сервисный режим, в котором сервисный инженер может настроить множество конфигурационных и калибровочных параметров, которые хранятся в последовательном EEPROM ЦПУ трехфазных цепей. Для запуска сервисной программы необходимо войти в сервисный режим, выполнив следующие операции:

- Включите стол-штатив и, пока мигают светодиоды пульта, одновременно нажмите и удерживайте кнопки 42 и 43 (см. рис. 8-1):