Item	Part No.	Description	Qty.	Unit	Info 1	Info 2	Info 3	Info 4

5	5877415	RAM G, REPL.

10	2969699	DU BUSH

20	5925169	CASTER

25	5925193	SLIDING COVER

30	5925185	BRAKE PIECE

35	3534641	DISK SRING A10 DIN2093STEEL

40	2985661	WASHER

45	5856617	GAS SPRING 810 N REPLACEMENT

50	4687146	DRAWBAR, AE

55	2969681	DU BUSHING

65	3513116	DOWEL PIN 4X14 DIN 1481-F ST

70	2969350	SHAFT

75	2969913	CABLE DEFLECTOR

80	2979680	ADJUSTING WHEEL

85	3428760	SHAFT LOCK 5,0 DIN 6799

90	1435903	BEARING AXIS

95	5963686	FLEX.ARM TRAY,C,SPARE

100	2982593	BRAKE GUIDE, COMPLETE

105	4687153	PRESSURE PIECE

110	5433524	JOINT, COMPLETE