| Диалоговое Окно Дисплея | Сообщение об Ошибке |
| --- | --- |
| "ГЕНЕРАТОР: ВЫКЛ ВКЛ" | " ПЕРЕГРУЗКА ФОТОУМНОЖИТЕЛЯ " |
| "ГЕНЕРАТОР: ВЫКЛ ВКЛ" | " K51: ПЕРЕГРУЗКА ЦЕПИ КАТОДА " |
| "ГЕНЕРАТОР: ВЫКЛ ВКЛ" | " K52: ПЕРЕГРУЗКА ЦЕПИ АНОДА " |
| "ГЕНЕРАТОР: ВЫКЛ ВКЛ" | " НЕОЖИДАЕМОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ " |
| "ГЕНЕРАТОР: ВЫКЛ ВКЛ" | " ПЕРЕГРУЗКА ЦЕПИ НАКАЛА " |
| "ГЕНЕРАТОР: ВЫКЛ ВКЛ" | "ТАЙМЕР БЕЗОПАСНОСТИ" |
| "ГЕНЕРАТОР: ВЫКЛ ВКЛ" | "ОГРАНИЧ. ВРЕМЕНИ ПАДАЮЩЕЙ НАГРУЗКИ " |
| "ГЕНЕРАТОР: ВЫКЛ ВКЛ" | "ПРЕВЫШЕНИЕ МАКС. ЗНАЧЕНИЯ kV" |
| "ГЕНЕРАТОР: ВЫКЛ ВКЛ" | "K53: СТРАХОВОЧНОЕ РЕЛЕ" |