Экран установки режима ожидания
Нажатие кнопки "Setup" (Установка) в режиме
ожидания позволяет получить доступ к различным
стандартным настройкам и настройкам
конфигурации. Заданные на этом экране
настройки сохраняются как стандартные.
Для того чтобы эти настройки вступили в силу,
нажмите на экране ожидания кнопку »Восстан.
стандар. настр.«. Кроме того, восстановление
стандартных настроек выполняется при каждом
включении питания аппарата, а также при
проведении тестов системы (см. стр. 115).
1 Нажмите кнопку » « (Установка) в режиме
ожидания.
В целях предотвращения несанкционированного
изменения основных функций отображается
запрос на ввод четырехзначного пароля. Данный
пароль назначается при вводе установки
анестезии в эксплуатацию. При необходимости
компания DragerService может установить
индивидуальный пароль или отключить данную
функцию.
􀁺 С помощью переключателя последовательно
выберите цифры в отображаемой строке и
подтвердите выбор.
􀁺 Вместо экрана ожидания отображается экран
установки режима ожидания. С помощью
курсора пользователь может выбрать
параметр »Стандартные настройки«
(см. ниже) или »Конфигурация« (см. стр. 129).
(Выбор и подтверждение стрелки возврата,
расположенной справа от экрана установки,
приводит к выходу из экрана установки режима
ожидания и возврату на экран режима