Item	Part No.	Description

1	2969699	DU BUSH

3	5868000	PLUNGER

4	2969350	SHAFT

5	5925169	CASTER

6	5925185	BRAKE PIECE

7	5925193	SLIDING COVER

8	3386091	WASHER 6,2X12 X0,5

9	3412541	NUT M6

10	3332764	SCREW M6X12

11	3384088	SPRING WASHER A6

12	5925177	BRAKE GUIDE

13	5856757	GAS SPRING 460 N, SPARE

14	2953016	DRAW BAR, LONG

15	2969681	DU BUSHING

16	3513116	DOWEL PIN 4X14 DIN 1481-F ST

17	5963678	ARTICULATED ARCH V.2

19	2969913	CABLE DEFLECTOR

20	5927228	FLEXIBLE SUPPORT ARM LIGHTING

21	1435903	BEARING AXIS

22	3428760	SHAFT LOCK 5,0 DIN 6799

23	5433524	JOINT, COMPLETE