1)чёрн шланг – вход воздуха,

2)тройник воздух на пистолет и на педаль,

3)выбор инструмента,

4)манометр - вид изнутри,

5)тройник входа воздуха манометр  через  адаптер,цилиндр после 4,

6)переключатель с водой –без воды,

7)регулятор количества воды в спрее,

8)пневмоклапан подачи воды на инструмент,

9)2 крестовины для распределения воздуха,

10)регулятор рабочего воздуха на инструмент,

11)шланг без воды,

12)шланг с водой.