1)чёрн шланг – вход воздуха,

2)тройник воздух на пистолет и на переключатель инструментов,

3)выбор инструмента,

4)крепление бутылки - вид изнутри,

5)тройник входа воздуха в бутылку через  обратный клапан,цилиндр после 4,

6)переключатель с водой –без воды,

7)регулятор количества воды в спрее,

8)пневмоклапан подачи воды на инструмент,

9)2 крестовины для распределения воздуха,

10)регулятор рабочего воздуха на инструмент,

11)шланг без воды,

12)шланг с водой.