#### Анализатор мочи    Alba U-120

###### В Alba U-120 реализованы:

##### функция автоматической калибровки и функция самодиагностики. 
Простое и удобное программное обеспечение снижает потребность в обучении пользователей и максимально увеличивает функциональность анализатора.

###### Функциональные особенности:

##### — режим разового теста; 
— режим непрерывного теста; 
— высокая скорость измерения.

###### Определяемые параметры:

##### ●  глюкоза; 
●  билирубин; 
●  кетоны; 
●  удельный вес; 
●  кровь (гемоглобин); 
●  pH; 
●  протеин; 
●  уробилиноген; 
●  лейкоциты; 
●  аскорбиновая кислота; 
●  нитриты.