| № | Позиция | Операция |  |  | № конт. | Сост. аварии. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сигнал тревоги «Давление». | Контакт | Норма | Замкнуто | 1, 2 | >106 ом. |
|  |  |  | Тревога | Разомкнуто |  |  |
| 2 | Сигнал тревоги «Перегрев» (гелий после компрессии). | Контакт | Норма | Замкнуто | 3, 4 | >106 ом. |
|  |  |  | Тревога | Разомкнуто |  |  |
| 3 | Сигнал тревоги «Перегрев». (гелий после теплообменника). | Контакт | Норма | Замкнуто | 5, 9 | >106 ом. |
|  |  |  | Тревога | Разомкнуто |  |  |
| 4 | Сигнал тревоги «Перегрев». (вода на выходе теплообменника). | Контакт | Норма | Замкнуто | 10, 11 | >106 ом. |
|  |  |  | Тревога | Разомкнуто |  |  |
| 5 | Индикация драйвера. | Постоянное напряжение | Работа | 24в. | 7, 7 | 0в. |
|  |  |  | Останов | 0в. |  |  |
| 6 | Напряжение питания. | Постоянное напряжение | 24в. если сетевой выключатель включен. |  | 7, 13 |  |
| 7 | Дистанционный сброс. | Реле | Импульс 24в. 1 сек. инициируемое пользователем. |  | 12, 14 |  |
| 8 | Удалённый драйвер. | Контакт | Работает | Замкнуто | 8, 15 |  |
|  |  |  | Останов. | Разомкнуто |  |  |