УТВЕРЖДАЮ

Директор ЛПУ

«________» __________________2022г.

Положение 
о выводе из эксплуатации изделий медицинской техники, находящейся в собственности ЛПУ со снятием их с материального учёта
(списание медтехники)

Общие положения

Под «Выводом из эксплуатации изделий медицинской техники, находящихся в собственности ЛПУ со снятием их с материального учёта» (далее Списание) понимается комплекс организационно-технических мероприятий, связанных с признанием конкретного изделия медицинской техники (далее ИМТ) непригодным или нецелесообразным для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или морального износа, а так же выбывшим из владения, пользования и распоряжения вследствие гибели, или уничтожения, а так же с невозможностью установления его местонахождения.

Основанием для проведения процедуры списания (оценки целесообразности списания) ИМТ является «Служебная записка» заведующего отделением (либо уполномоченного им на данные действия лица), написанная на имя руководителя отдела медтехники и зарегистрированная в системе документооборота ЛПУ.

Допускается проведение списания ИМТ как поштучно, так и списком.

Малоценное оборудование списывается по упрощенной процедуре, по решению, на уровне Главного бухгалтера, принимая во внимание нормы расхода и сроки службы. На комиссию по списанию допускается не выносить.

Списание ИМТ, используемых в ЛПУ, но не находящихся на балансе производится путем направления утвержденного Акта о списании с сопроводительным письмом в адрес балансодержателя. Форма сопроводительного письма и состав прилагаемых документов согласуется с балансодержателем.

Комиссия по списанию

В целях подготовки и принятия решения о списании ИМТ, организацией создается постоянно действующая комиссия по подготовке и принятию такого решения (далее - Комиссия).

Комиссия осуществляет следующие полномочия:

подготавливает Акт о списании ИМТ (далее - Акт о списании) по установленной форме (Приложение 1);

рассматривает документы на ИМТ, подлежащее списанию, с учетом данных, содержащихся в учетно-технических и иных материалах;

принимает решение по вопросу о целесообразности (пригодности) дальнейшего использования ИМТ, о возможности и целесообразности его восстановления;

устанавливает причины списания ИМТ, в числе которых физический и (или) моральный износ, нарушение условий эксплуатации, длительное неиспользование, и иные причины, которые привели к необходимости списания;

принимает решение о списании ИМТ, путем подписания Акта о списании.

Состав Комиссии утверждаются приказом Директора.

Комиссию возглавляет Председатель, который осуществляет общее руководство деятельностью комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности и дает поручения членам комиссии.

Комиссия проводит заседания по мере необходимости.

Срок рассмотрения комиссией представленных ей документов не должен превышать 7 дней.

Заседание комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет не менее двух третей членов состава комиссии.

В случае отсутствия у организации работников, обладающих специальными знаниями, для участия в заседаниях комиссии, по решению Председателя комиссии, могут приглашаться эксперты.

Эксперты включаются в состав комиссии на добровольной основе или по возмездному договору.

Если договором, предусмотрена возмездность оказания услуг эксперта, оплата его труда осуществляется из существующих источников финансирования ЛПУ.

Решение о списании ИМТ принимается большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании, путем подписания Акта о списании.

На комиссию предоставляются фото, если фото-фиксация возможна.

Акт о списании

Оформленный комиссией Акт о списании утверждается Директором ЛПУ

ИМТ считается списанным после утверждения Акта о списании.

После утверждения Акта о списании выбытие списываемого изделия МТ отражается в бухгалтерском учете.

Основанием для принятия комиссией решения о списании является «Техническое заключение о состоянии ИМТ» (Приложение 2).

Составление «Технического заключения о состоянии ИМТ» для представления на Комиссию по списанию ИМТ производится по результатам технического освидетельствование медицинской техники на предмет целесообразности её дальнейшей эксплуатации. В «Техническом заключении о состоянии ИМТ» указывается его работоспособность, оценивается целесообразность и возможность проведения дальнейших ремонтов. В качестве критериев целесообразности дальнейших ремонтов приняты в т.ч., следующие:

  - достижение «Предельного состояния» (в толковании ГОСТ 27.002-89) (заключение руководителя отдела медтехники);

  - снятие ИМТ с обслуживания производителем (заключение авторизированного сервисного центра);

  - превышение стоимость ремонта более 50-ти % остаточной стоимости ИМТ (заключение маркетолога - экономиста);

  - отсутствие возможности покупки запчастей в разумное время (заключение маркетолога - экономиста);

  - не востребованность ИМТ вследствие морального износа (заключение заведующего отделением);

  - повышенные требования к безопасности использования - для изделий, отказ которых представляет непосредственную опасность для жизни пациента (заключение заведующего отделением);

  - фактическое выбытие из владения (заключение материально-ответственного лица).

Утвержденный руководителем организации Акт о списании, регистрируется в системе документооборота.

В Акте о списании должны быть перечислены Мероприятия, выполняемые при списании ИМТ.

До утверждения Акта о списании реализация Мероприятий, предусмотренных Актом о списании, не допускается.

Мероприятия, выполняемые при списании ИМТ

Демонтаж (разрушение) списанного ИМТ. Демонтаж ИМТ производится с целью:

  - снижения последующих затрат на утилизацию ИМТ;

исключения мотивации к злоупотреблениям, выражающимся в необоснованных списаниях ИМТ;

извлечения запчастей, пригодных для последующих ремонтов.

Извлечение токсичных элементов. Если в документации на списываемое ИМТ значатся неразборные единицы, содержащие токсичные элементы, то перед разрушительным демонтажем такие элементы должны быть извлечены, и утилизированы специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию.

Извлечение драгоценных металлов и деталей, содержащих драгметаллы, проводится в случае, если в данных материального учета значится наличие драгоценных металлов. Извлеченные драгметаллы возвращаются на материальный учет, передаются на хранение ответственному за учёт драгметаллов, и в дальнейшем, учитываются в соответствии с:

  - Правилами учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 № 731;

Инструкцией о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной Приказом Минфина РФ от 09.12.2016 № 231н.

В случае отсутствия в ИМТ драгметаллов, в «Акте о списании» ставится отметка «По бухучёту драгметаллы не числятся».

Утилизация производится по возможности, в контейнеры для отходов, расположенные на территории ЛПУ. В случае если размеры ИМТ не позволяют поместить его в контейнеры, для утилизации привлекается подрядная организация.

Реализация Мероприятий, выполняемых при списании ИМТ осуществляется ЛПУ самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц на основании заключенного договора.

Для каждого Мероприятия должно быть определено должностное лицо, ответственное за его выполнение.

Нормативные документы:

Постановление 14 октября 2010 г. №834 Правительства Российской Федерации "Об особенностях списания федерального имущества".

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития № 01-19456/05 от 15 декабря 2005 г. (Д) " О порядке продлении срока службы медицинской техники".

Национальным стандартом ГОСТ 27.002-89 "Надёжность в технике. Основные понятия. Термины и определения" (Толкование «Предельного состояния»).

Приказ № 590 Минздрава СССР от 02.06.1981 "Об утверждении "Инструкции о порядке учёта, сбора, хранения и сдачи в государственный фонд серебра, золота, платины в виде лома и отходов, получаемых при сборе изношенных узлов и деталей медицинского оборудования, приборов и иных изделий, содержащих драгоценные металлы".

Приказ Минфина России от 9 декабря 2016 г. № 231н "Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении"

Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 № 731

Приложения

Приложение 1. Форма Акта о списании ИМТ.

Приложение 2. Форма Технического заключения о состоянии ИМТ.

Главный бухгалтер

Главный врач

Заместитель директора по общим вопросам

Главный инженер

Начальник хозяйственной службы

Руководитель отдела медтехники

Исполнитель:
Руководитель отдела медтехники