ОС Windows 10

нажмите "Пуск > Параметры > Панель управления > Сеть и Интернет > Центр управления сетями и общим доступом > Изменение параметров адаптеров".

Выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши по подключению.

В открывшемся окне нажмите кнопку "Свойства".

Выберите "IP версии 4 (TCP/IPv4)" и нажмите кнопку "Свойства".

В окне свойств протокола выберите ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЙ АДРЕС

И пропишите там IP адрес встроенной сетевой карты = 175.16.6.122

Маска 255.255.255.0

Шлюз не нужен.

После этого,нажать везде ОК или Применить .

Все закрыть. Перезагрузить компьютер.

Перед запуском программы ТЕСТ

Обязательно закрыть все окна программы Маммографа .(Выйти отовсюду).

Запустить программу Тест,(ярлык я вывел на рабочий стол),

Проверить,что горят два зеленых окошка.

Закрыть тест,запустить программу маммографа и пользоваться.(-