# Годовые нормы износа медицинского оборудования учреждений и организаций, состоящих на государственном бюджете СССР

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра
здравоохранения СССР
01.06.88

ГОДОВЫЕ НОРМЫ ИЗНОСА
медицинского оборудования учреждений
и организаций, состоящих
на государственном бюджете СССР
от 23.06.88 N 03-14/19-14
+------------------------------------------------------------------+
¦NN  ¦ Виды и группы медицинского оборудования   ¦ Шифр ¦ Годовая  ¦
¦п/п ¦                                           ¦      ¦  норма   ¦
¦    ¦                                           ¦      ¦ износа   ¦
+------------------------------------------------------------------+
1    Аппараты и приборы для анатомии:				4721		12,5

автоматы универсальные для гистологической обработки тканей, макротомы, микротомы, тележки анатомические

2 Аппараты и приборы для диагностики:					4722		20,0

блоки физиографа, векторэлектрокардиоскопы, капилляроскопы, оксиспирографы, оксигенографы, пневмотамохметры, приборы для изучения центральной нервной системы,внутренних органов, пульсотахометры, писрографы, физиографы, электрокардиографы, электротермометры, электроэнцефалографы

3 Аппараты для проколов, впрыскивания, отсасывания и вливания:

аппараты - смесители крови, с консервантом, аппараты для прямого переливания крови, инъекторы механические безыгольные, установка для перитонеального диализа													4723		20,0

4 Аппараты и приборы для общей хирургии:

а) аппараты для ингаляционного и газового наркоза, аппараты для искусственного дыхания, аппараты для анестезии, бронхоскопы, дерматомы, микроскопы операционные, респираторы, дефибрилляторы; 						4724		20,0

б) аппараты для искусственного кровообращения				4724		12,5

в) аппараты для сшивания и ушивания органов и кровеносных сосудов, аппараты для резания и коагуляции								4724		10,0

5 Аппараты и приборы для нейрохирургии: 					4725		20,0

перфоратор нейрохирургический, прибор для объективного определения зон, прибор для стереостаксиса, установка для дренирования желудочков мозга, электротрепаны

6 Аппараты и приборы для офтальмологии:					4726		11,1

аппараты для исследования глаза, диатермо-коагуляторы, диоптриметры, диплоскопы, лампы щелевые, магниты глазные, офтальмоскопы, периметры, светокоагуляторы, офтальмометры

7 Аппараты и приборы для оториноларингологии:				4727		20,0

аудиометры, бронхоскопы, бронхоэзофагоскопы, вскрыватели гортанные, ингаляторы аэрозольные, кислородные, кресло оториноларингологическое, ларингоскопы, оториноларингоскопы, ринопневмометры

8 Аппараты и приборы для урологии:						4728		20,0

аппараты "искусственная почка", уретроцистоскопы, фитоцистоскопы, холедохоскопы, цистолитотрипторы, цистоскопы

9 Аппараты для акушерства и гинекологии:

а)аппараты для прерывания беременности, аппараты для продувания фаллопиевых труб, вакуум-экстракторы, аппараты для новорожденных, виброрасширители, зеркала влагалищные, кольпоскопы, молокоотсасыватели, электротонизаторы матки, аппараты для обезболивания родов; 								4729		20,0

б) кровати для рожениц, кресла гинекологические				4729		12,5

10 Аппараты и оборудование для стоматологии:				4730		10,0

бормашины всех систем, кресла зубоврачебные, аппараты для снятия зубного камня, аппараты для точечной сварки зубных протезов, пальцы зуботехнические, установки стоматологические всех систем, наконечники турбинные, светильники стоматологические, зубоврачебные передвижные амбулатории, фиксаторы для челюстей, установка для промывания полости рта

11 Аппараты и приборы для травматологии и механотерапии:		4731		12,5

аппараты для вправления суставов, застарелых вывихов, аппараты для разработки суставов, пластинки-фиксаторы, аппараты для наложения гипсовых корсетов, вытяжения костей, кровати для травматологических больных, штифты-фиксаторы, стойки к аппаратам

12 Аппараты и приборы для физиотерапии:					4732		20,0

аппараты для индуктотерапии, для лечения электросном, для микроволновой терапии, УВЧ-терапии, для низкочастотной терапии, для подводных кишечных промываний, для франклинизации и аэронизации, аппараты ультразвуковые терапевтические, кафедры водолечебные, облучатели коротковолновые, электрокардиостимуляторы, облучатели ртутно-кварцевые, аппараты для диатермии, электростимуляторы, лампы ртутно-кварцевые

13 Аппараты и приборы рентгенодиагностики, рентгенотерапии и радиологии: 													4733		12,5

аппараты рентгеновские диагностические, терапевтические, флюорографические всех систем, станции передвижные рентгеновские, баки для обработки рентгенограмм, негатоскопы, рентгенокимографы, томографы, электрокимографы, ширмы защитные разные, шкафы сушильные для рентгенограмм, бета-зонды газоразрядные, дозиметры, радиометры, рентгенометры, стекла свинцовые, столы защитные радиоманипуляционные, установки радиологические всех систем

14 Медицинская мебель и операционное оборудование:			4734		12,5

коляски-кровати, кресла-коляски, кровати функциональные всех систем, носилки, осветители, люминисцентные светильники бестеневые операционные всех систем, столы операционные, столы для лечебной гимнастики, перевязочные, тележки, подъемники, установки для санитарной обработки тяжелобольных, для мытья и стерилизации суден

15 Оборудование для стерилизации:						4735		10,0

автоклавы вертикальные, горизонтальные, паровые, шкафные, стерилизаторы, котлы паровые, установки стерилизационные

16 Лабораторное и аптечное оборудование:

а) анализаторы, аппараты для фильтрования растворов и сывороток, дистилляторы, дозаторы, колориметры, машины для мойки лабораторной посуды, вертушки для рецептурных заготовок, микрофотометры, поляриметры, спектрографы, стектрофотометры, столы ассистентские, фильтры, фотометры, центрифуги, шкафы сушильные, аппараты для электрофореза; 									4736		16,6

б) мешалки магнитные, рефрактометры, термостаты 			4736		10,0

17 Оборудование для дезинфекции и дезинсекции:

а) установки дезинфекционные всех систем, котлы паровые передвижные, облучатели бактерицидные, опрыскиватели, установки душевые, камеры дезинсекционные всех систем;											4737		20,0

б) камеры дезинфекционные всех систем					4737		12,5

18 Наборы медицинские:								4738		16,6

комплекты медизделий, наборы военно-медицинские, наборы хирургические разные

19 Разные изделия:								4739		20,0

приборы для заточки мединструментов, приспособления для правки микротомных ножей, станок для перемотки хирургических нитей, увлажнитель с электроподогревом, фильтры для очистки воздуха

20 Оборудование службы крови:						4740		20,0

столы глубокого охлаждения, установки диофилизационные всех систем, комплекты оборудования для заготовки донорской крови, установки сублимационные, центрифуги, шкафы переменных температур

Примечания

1. Годовые нормы износа импортного медицинского оборудования исчисляются применительно к аналогичному отечественному оборудованию.

2. Годовые нормы износа изделий медицинской техники, не вошедших в группы медицинского оборудования, рассчитываются исходя из сроков службы этих изделий, указанных в технических условиях, по формуле

100
			Н = --------------,
				С

где Н - годовая норма износа;

С - средний срок службы.