В случае если прибор не управляется с помощью клавиатуры, произведите инициализацию памяти с восстановлением исходных настроек, выполнив следующие процедуры

ВНИМАНИЕ ! При выполнении этой операции все изменения, сделанные Пользователем в программах и настройках прибора автоматически стираются!

Включить питание, держа нажатыми следующие клавиши:

| SELECT :RUN IN YES OUT |  |  |
| --- | --- | --- |

При этом появляется следующая надпись:

| RAM INITIALIZATION YES |  | Нажать "YES" чтобы начать инициализацию RAM . |
| --- | --- | --- |

SELECT :RUN IN YES OUT